## Cálculo residuos Etilenclorhina
CALCULO DE RESIDUOS DE ETILENCLORHIDRINA
Presentado por: | [6 empty] | Fecha:
Identificación de la muestra: | [6 empty] | 2026-07-28
CONTACTO PERMANENTE
A
| Peso del dispositivo = |  | g | (ingresar el peso del dispositivo en gramos)
| CECH mg/g = |  |  | (ingresar la concentración de etilenclorhidina informada en el certificado INTI)
| Dosis Media Promedio | 0 | mg/día
CONTACTO PROLONGADO
B
| Peso del dispositivo = |  | g | (ingresar el peso del dispositivo en gramos)
| CECH mg/g = |  |  | (ingresar la concentración de etilenclorhidina informada en el certificado INTI)
| Dosis Media Promedio | 0 | mg/día
CONTACTO LIMITADO
C
| Peso del dispositivo = |  | g | (ingresar el peso del dispositivo en gramos)
| CECH mg/g = |  |  | (ingresar la concentración de etilenclorhidina informada en el certificado INTI)
| Dosis Media Promedio | 0 | mg/día
VALORES DE REFERENCIA
DOSIS MAXIMA ECH
|  | CONTACTO | DOSIS PROMEDIO DIARIA (mg) | PRIMERAS 24 HS (mg) | PRIMEROS 30 DIAS (mg) | PERIODO DE CONTACTO (g)
|  | Permanente | 0.4 | 9 | 60 | 10
|  | Prolongado | 2 | 9 | 60 | --
|  | Limitado | 9 | -- | -- | --