## Hoja1
ISO/IEC 17025:2017
LISTA DE VERIFICACIÓN
Rev. 11 feb-20
Laboratorio: |  |  | Fecha de auditoría:
GT | 1 | OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN | Observaciones y comentarios
Competencia
Imparcialidad
Operación coherente
| 4 | REQUISITOS GENERALES | S - N - P - NA | Mencionar evidencia | Hallazgos, observaciones y comentarios
S= SI N= NO P= PARCIALMENTE NA= NO APLICABLE
| 4.1 | Imparcialidad
G | 4.1.1 | Las actividades del laboratorio se llevan a cabo de una manera imparcial y estructurada, y se gestionan para salvaguardar la imparcialidad
G | 4.1.2 | La dirección del laboratorio esta comprometida con la imparcialidad
G | 4.1.3 | El laboratorio es responsable de la imparcialidad de sus actividades y no permite presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad.
G | 4.1.4 | El laboratorio identifica los riesgos a su imparcialidad de forma continua, incluyendo aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal?
¿Qué potenciales riesgos a la imparcialidad derivados de las actividades del laboratorio y/o sus relaciones se consideran?
¿De qué manera minimizan o eliminan estos riesgos? (Una relación que pone en peligro la imparcialidad del laboratorio puede estar basada en la propiedad, gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing (incluido el desarrollo de marca) y el pago de comisiones sobre ventas u otro incentivo por captar nuevos clientes, etc.)
G | 4.1.5 | Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, ¿el laboratorio es capaz de demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo?
| 4.2 | Confidencialidad
G | 4.2.1 | El laboratorio es responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio.
El laboratorio informa al cliente con antelación acerca de la información que pretende poner al alcance del público.
¿Cómo es el manejo de la información que se genera o que se obtiene por parte del cliente durante las actividades del laboratorio en lo relacionado a la confidencialidad? (ante eventuales visitas, ante personal de limpieza, información de suministrada al público de clientes del laboratorio, etc.)
G | 4.2.2 | ¿Existe información derivada de las diferentes actividades del laboratorio que estén alcanzadas por requisitos legales/reglamentarios mediante los cuales aquella deba ser publicada o dispuesta a terceros?
G | 4.2.3 | El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio mantiene la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio, excepto lo requerido por ley.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de información del cliente obtenida de otras fuentes?
G | 4.2.4 | ¿Las personas que actúen en nombre del laboratorio, cumplen con los requisitos para la confidencialidad?
| 5 | REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
G | 5.1 | ¿Es el laboratorio una entidad legal o forma parte de una entidad legal mayor? (un laboratorio estatal se considera una entidad legal)
G | 5.2 | ¿Se identifica al personal que dirije y posea responsabilidad general del laboratorio?
GT | 5.3 | ¿Dónde y cómo se documenta el alcance de las actividades?
G | 5.4 | Las actividades del laboratorio ¿se realizan conformes con esta norma, con los requisitos del cliente y los reglamentarios?
¿Lo anterior incluye a los servicios en las instalaciones permanentes y/ó en las del cliente?
G | 5.5 | a) ¿Dónde y cómo se define la estructura interna del laboratorio, su ubicación dentro de una lorganización matriz, la interrelación entre los diferentes procesos, de gestión, técnicos y de apoyo?
b) ¿Dónde y cómo se especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades de laboratorio
c) ¿ Dónde y cómo se documentan los procedimientos? ¿tienen la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados?
G | 5.6 | El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, que incluyen:
a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión;
b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio;
c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones;
d) informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora;
e) asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio.
G | 5.7 | La dirección asegura que:
a) se efectúa a comuicación relativa a la eficacia delsistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en este
| 6 | REQUISITOS RELATIVOS A RECURSOS
GT | 6.1 | ¿Se cuentan con todos los recursos (personal, software, equipos, servicios auxiliares, etc.) para la normal operación del laboratorio?
| 6.2 | Personal
T | 6.2.1 | ¿El personal interno o externo que influye en las actividades del laboratorio demuestra competencia e imparcialidad mediante la ejecución de aquellas, así como su alineamiento al SGC?
T | 6.2.2 | ¿Están documentados o definidos los requisitos de competencia del personal del laboratorio? (basados en datos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia)?
T | 6.2.3 | ¿El personal es competente en relación a las tareas de las cuales es responsable? ¿Ante desvíos, realiza el análisis de estas situaciones de manera idónea?
T | 6.2.4 | ¿La dirección le comunica sus tareas, responsabilidades y niveles de autoridad?
GT | 6.2.5 | Dispone el laboratorio de procedimientos y registros para determinar la competencia, selección, formación, supervisión, autorización y seguimiento de la competencia del personal?
GT | 6.2.6 | Evaluar registros de autorizaciones al personal para:
a) desarrollar y validar métodos
b) analizar resultados, incluidas las declaraciones de conformidad
c) informar /revisar resultados
d) emitir opiniones o interpretaciones
e) realizar las calibraciones/mediciones
| 6.3 | Instalaciones y condiciones ambientales
T | 6.3.1 | ¿Las instalaciones y condiciones ambientales son adecuadas de modo que estas variables no afecten de manera adversa la validez de los resultados? (contaminación microbiana, polvo, pertrubaciones electro-magnéticas, radiación humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido, vibración, etc)
T | 6.3.2 | ¿Están definidos y documentados los requisitos para esto?
T | 6.3.3 | ¿Se efectúa algún control, seguimiento y registro de las variables ambientales críticas, según los métodos y procedimientos, cuando influyan sobre la valdez de los reusltados?
T | 6.3.4 | ¿Qué otras medidas se toman para asegurar la adecuación de las condiciones ambientales? (Control de acceso, separación entre áreas con actividades no compatibles entre sí,prevención de contaminación, etc.).
T | 6.3.5 | En el caso de que las actividades de calibración/medición se realicen fuera de las instalaciones permanentes, asegura el laboratorio que se cumplen con los requisitos anteriores?
| 6.4 | Equipos
T | 6.4.1 | ¿Se cuenta con todo el equipamiento requeridos para la normal y correcta operación de las actividades del laboratorio y que puedan influir en los resultados? (instrumentos de medición, software, patrones, materiales de referenca, datos de referencia, reactivos, consumibles, aparatos auxiliares, etc) Sobre los materiales de referencia.
T | 6.4.2 | ¿Se utiliza equipamiento que se encuentre fuera del control permanente del laboratorio?
¿De ser así, qué medidas se toman para que se cumplan los requisitos de esta norma para el equipamiento?
T | 6.4.3 | ¿Existen procedimientos para la manipulación, transpore, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento?
¿Aseguran el funcionamiento apropiado y previenen el deterioro o contaminación?
T | 6.4.4 | ¿Se verifica que el equpamiento cumple con los requisitos esepceficiados antes de su instalación?
T | 6.4.5 | ¿El equipamiento cumple con la exactitud y/o la incertidumbre necesaria para producir un resultado válido?
T | 6.4.6 | Es calibrado para lograr lo anterior, estas calibraciones poseen trazabilidad metrológica?
T | 6.4.7 | ¿Se planifican las calibraciones de los diferentes equipos?
En caso afirmativo, ante que situaciones se modifica esta planificación de modo de mantener la confianza en estado metrológico de los equipos/instrumentos?
T | 6.4.8 | ¿Posee el equipamiento algún tipo de identificación que permita identificar su estado/aptitud metrológica?
T | 6.4.9 | Cuando un equipo haya sido sometido a una sobrecarga o uso no adecuado, o se haya demostrado dudas acerca de su correcto desempeño o funcionamiento, cuales son las medidas que el laboratorio toma?
T | 6.4.10 | ¿Se ejecutan algún tipo de verificación intermedia al equipamiento?
| 6.4.11 | Ante la eventual necesidad, se asegura la correcta incorporación de los factores de corrección? Cómo?
T | 6.4.12 | Que acciones preve el laboratorio para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados?
T | 6.4.13 | ¿Se poseen fichas/registros/carpetas de los equipos que contengan información de estos?, a saber:
a·La identificación del equipo y versión del software y firmware.
b·Nombre del fabricante, identificación unívoca del equipo.
c·Evidencia de verificación de que el equipo cumple con los requisitos
d·Ubicación.
e·Fechas de calibración, resultados, ajustes, criterios de aceptación y fecha de próxima calibración o periodicidad.
f·Información de los MRC, resultados, criterios de aceptación, fechas y períodos de validez.
g·Plan de mantenimiento y el realizado, cuando sea necesario para el correcto desempeño del equipo.
h·Información de daños, modificaciones y acciones al respecto.
| 6.5 | Trazabilidad metrológica
T | 6.5.1 | ¿El laboratorio mantiene/establece trazabilidad metrológica de todas sus calibraciones / mediciones y ensayos?
T | 6.5.2 | ¿Cuáles son las opciones que el laboratorio adopta para mantener/establecer trazabilidad metrológica? (calibración suministrada por un laboratorio competente, valores certificados de materiales de referencia brindados por un productor competente, realización directa de una unidad).
T | 6.5.3 | ¿Los requisitos establecidos por el laboratorio para asegurar la trazabilidad metrológica cumplen lo establecido en el documento REQUISITOS DE TRAZABILIDAD METROLOGICA, EVALUACION Y EXPRESION DE INCERTIDUMBRES RQ SAC 01?
T | 6.5.4 | Si la trazablidad a unidades SI no es posible, ¿se demuestra trazabilidad a otra referencia apropiada? (MRC producidos por proveedores comeptente, métodos de referencia aceptados, etc?
| 6.6 | Productos y servicios suministrados externamente
G | 6.6.1 | ¿Se han identificado todos aquellos productos/servicios suministrados externamente que puedan llegar a afectar a las actividades del laboratorio? (que se incorporen a las actividades del laboratorio, suministrados parcial totalmente al cliente, de acuerdo como se reciben del proveedor o se utilicen como actividad de soporte para el laboratorio)
G | 6.6.2 | ¿Se posee una metodología y se conservan registros para:
a) Definir,revisar y aprobar los requisitos para productos y servicios suministrados externamente;
b) Criterios para la evaluación, selección, monitoreo del desempeño y reevaluación de proveedores externos.;
c) Asegurar que estos productos / servicios cumplen con los requisitos del laboratorio y / o de esta norma antes de que sean incorporados a las actividades del laboratorioo que se suministren al cliente.
d) Acciones derivadas de las evaluaciones, seguimiento del desempeño y reevaluaciones de proveedores externos,
G | 6.6.3 | Se comunica al proveedor externos sus requisitos para:
a) Productos / servicios a proveer
b) Criterios de aceptación
c) Nivel de competencia del personal y calificación cuando aplique
d) Eventuales actividades que el laboratorio o clientes de este necesiten realizar en las instalaciones del proveedor
| 7 | REQUISITOS DE PROCESO
| 7.1 | Revisiones de solicitudes, ofertas y contratos
G | 7.1.1 | ¿Se cuenta con una metodología para la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos que maneja el laboratorio? ¿Se analizan cuestiones relativas a:
a) La definición, documentación, acuerdo y entendimiento de los requisitos.
b) Análisis de factibilidad para hacer frente al compromiso a asumir
c) Si aplica, participación de proveedores externos, en las actividades que se ejecutarán y a la comunicación y aprobación al cliente de esto.
d) La elección del método adecuado que cumpla los requisitos del cliente.
G | 7.1.2 | ¿Se informa al cliente cuando el método solicitado se considera inapropiado o no vigente por el laboratorio? |  |  |  | NA
T | 7.1.3 | ¿Cómo se procede si el cliente solicita una declaración de conformidad con una especificación/norma para el ensayo o calibración:
a) ¿se define claramente la norma o especificación?
b) ¿se comunica y acuerda con el cliente la regla de decisión adoptada?
G | 7.1.4 | ¿Se salvan todas las diferencias entre lo solicitado y lo ofrecido antes de comenzar con el trabajo? |  |  |  | NA
G | 7.1.5 | ¿Se informa al cliente ante cualquier desviación que pudiera surgir?
G | 7.1.6 | Si un contrato original fue modificado con el trabajo en curso, ¿cómo procede el laboratorio? (¿se repite nuevamente la revisión del contrato? Y se comunica al personal afectado por el cambio?)
G | 7.1.7 | ¿El laboratorio coopera con cliente o representantes de este ante necesidad de aclarar dudas en relación a consultas/solicitudes de estos? (acceso a áreas del laboratorio para presenciar el ensayo/calibración solicitad, siempre y cuando esto sea factible, por ejemplo)
G | 7.1.8 | ¿Se conservan registros relacionados a revisiones de los contratos, también de aquellos que hayan originado cambios significativos, así como de discusiones con clientes acerca de sus requisitos?
| 7.2 | Métodos
T | 7.2.1.1 | ¿Los métodos (procedimientos) de calibración y de evaluación de la incertidumbre de medición son apropiados?
T | 7.2.1.2 | ¿Todos estos métodos/procedimientos se encuentran actualizados y disponibles para el personal? (los métodos /procedimientos pueden ser de calibración/ensayo como así también documentación de soporte como manuales de equipo, por ejemplo)
T | 7.2.1.3 | ¿Salvo de que no sea apropiado o posible, ¿se utiliza la versión vigente? ¿Se adicionan datos al método de modo de asegurar su aplicación coherente? (nivel de exactitud de los equipos utilizados, por ejemplo)
T | 7.2.1.4 | En el caso de que el cliente no especifique el método a utilizar ¿Se informa al cliente acerca del método seleccionado antes de la ejecución del trabajo?
T | 7.2.1.5 | Al momento de ejecutar un método por primera vez, ¿verifica el laboratorio que esto puede hacerse adecuadamente de modo de lograr el desempeño requerido?
¿Se conservan registros de esto? (En el caso de que el método haya sido modificado por el organismo que lo publicó, esta verificación debe repetirse en la extensión necesaria)
T | 7.2.1.6 | Ante la necesidad del desarrollar un método, el laboratorio:
¿Planifica esta actividad?
¿Se asigna personal competente con acceso a recursos adecuados?
¿Se realizan revisiones periódicas a medida que avanza el desarrollo?
¿En caso de modificaciones a este plan, se aprueban y autorizan?
T | 7.2.1.7 | Ante alguna eventual desviación al método, ¿existe evidencia en cuanto a su documentación, justificación técnica, autorización y aceptación por parte del cliente?
T | 7.2.2.1 | ¿El laboratorio trabaja con métodos no normalizados?
¿En caso afirmativo Existe evidencia de la validación correspondiente de estos? ( la validación alcanza a métodos desarrollados por el laboratorio, métodos normalizados empleados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma, ver NOTA 2 para saber de algunas técnicas de validación)
T | 7.2.2.2 | ¿Ante cambios sobre un método validado, ¿se analizan la incidencia de estos?
En el caso de estos que afecten sobre la validación inicial, ¿se ejecuta una nueva validación?
T | 7.2.2.3 | ¿Los índices de desempeño de métodos validados son adecuados para las necesidades del cliente y con los requisitos especificados? (rango de medición, incertidumbre de medición, linealidad, límite de detección son algunos ejemplos de índices de desempeño de métodos)
T | 7.2.2.4 | ¿Se conservan registros de las actividades de validación?, a saber:
a) Procedimiento de validación utilizado.
b) Especificación de los requisitos.
c) Determinación de características de desempeño.
d) Resultados obtenidos.
e) Declaración de la validez del método, aptitud para el uso previsto.
| 7.3 | Muestreo
T | 7.3.1 | ¿Posee el laboratorio un plan y un método de muestreo para que luego sus resultados sean utilizados en el subsiguiente ensayo o calibración? ¿El plan considera todos los factores a controlar de modo de asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración?
¿Describe el método de muestro?
a) Selección de muestras o sitios
b) Plan de muestreo
c) Preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración.
T | 7.3.3 | ¿Se conserva información/registros relativos a?:
a) Referencia al método de muestreo utilizado
b) Fecha y hora del muestreo
c) Datos para identificar la muestro (cantidad, nombre, nº de OT)
d) Personal que realiza el muestreo.
e) Equipamiento utilizado.
f) Condiciones ambientales o de transporte.
g) Croquis de la ubicación o similar para indicar la ubicación del muestreo
h) Cualquier desviación al método y plan de muestreo.
| 7.4 | Manipulación de ítems de ensayo o calibración
T | 7.4.1 | ¿Se cuenta con una metodología para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición/devolución de los ítems de ensayo y calibración?
¿Cuáles son las medidas que se adoptan para proteger la la integridad del ítem de ensayo o calibración? (medias tendientes a evitar el deterioro, contaminación, pérdida o daño).
T | 7.4.2 | ¿Se cuenta con una forma de identificar de manera unívoca los ítems de ensayo o calibración? ¿Se mantiene esta identificación a lo largo de todo el tiempo que el ítem permanece bajo la responsabilidad del laboratorio?
¿Ante la necesidad de la subdivisión y transferencia del ítem de ensayo o calibración, este sistema de identificación lo permite? ¿Cómo?
T | 7.4.3 | Si al momento de la recepción de ítem las condiciones no son las acordadas o existan dudas acerca de la adecuación de este para ser ensayado o calibrado, ¿el laboratorio consulta al cliente? ¿deja registro registro de los resultados de esta consulta? (equipos golpeados o en mal estado, ítem de ensayo diferente al acordado, embalaje defectuoso, son alguno ejemplos de estos tipos de desvíos)
Ante situaciones en las que el cliente solicita de que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación a las condiciones acordadas, ¿el laboratorio incluye en el informe/certificado un descargo de responsabilidad ante potenciales efectos de esta desviación sobre los resultados a obtenerse?
T | 7.4.4 | En los casos en los cuales un ítem deba ser acondicionado/almacenado bajo condiciones ambientales determinadas, ¿se realiza seguimiento y registro de estas condiciones?
| 7.5 | Registros técnicos
T | 7.5.1 | ¿Contienen los registros técnicos toda la información suficiente que permita, dentro de lo posible, identificar las variables que afectan al resultado y su incertidumbre de medición y posibilite la repetición de la medición en condiciones lo más cercanas a las originales?, a saber:
a) Fecha
b) Identidad del personal responsable de la actividad.
c) Nombre del personal encargado de la actividad y de verificar datos
d) Datos y cálculos originales e identificados con el trabajo específico
T | 7.5.2 | ¿Las modificaciones a los registros técnicos son trazables a las versiones anteriores o a las originales? ¿Se conservan los archivos originales y los modificados? ¿Las correcciones realizadas poseen la fecha de corrección, indicación de datos corregidos y datos del personal que las realiza?
¿El tiempo de conservación de los registros técnicos cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico del SAC?
| 7.6 | Incertidumbre de medición
T | 7.6.1 | ¿Se consideran todas las contribuciones/componentes significativas para determinar la incertidumbre de las mediciones realizadas?
T | 7.6.2 | ¿Se determina la incertidumbre de medición para todas las calibraciones, incluyendo las calibraciones internas?
T | 7.6.3 | ¿Para el caso de ensayos, ¿cual es el criterio adoptado para evaluar y determinar la incertidumbre?
T | 7.6.4 | ¿Los requisitos establecidos por el laboratorio para determinar la incertidumbre de medición cumplen lo establecido en el documento REQUISITOS DE TRAZABILIDAD METROLOGICA, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE INCERTIDUMBRES RQ SAC 01
| 7.7 | Aseguramiento de la validez de los resultados
T | 7.7.1 | ¿Se cuenta con algún plan o similar para monitorear el seguimiento de la validez de los resultados? ¿Estos datos son registrados de forma de que las tendencias sean detectables? ¿Cuáles son las técnicas que se aplican para el análisis de los resultados? (por ejemplo, uso de materiales de referencia, uso de instrumentos alternativos calibrados, comprobaciones fncionales, patrones de verificación, gráficos de control, comprobaciones intermedias, repticiones de ensayos o calibraciones del item o de imes retenidos, correlaciones entre distintas variables, intralaboratorios, revisión de resultados, ensayos de muestras ciegas, etc.)
T | 7.7.2 | ¿El laboratorio planifica actividades destinadas a comparar su desempeño con el de otros laboratorios?
T | 7.7.3 | ¿Cómo se utiliza la información obtenida en relación a la mejora del desempeño del laboratorio? Ante resultados fuera de los criterios a priori definidos, ¿cuáles son las acciones tomadas?
| 7.8 | Informe de resultados
GT | 7.8.1.1 | ¿El proceso de revisión de resultados es el adecuado?
¿Hay registros de revisión?
T | 7.8.1.2 | ¿Los resultados informados son objetivos, claros, inequívocos?
¿Son dispuestos en un informe/certificado?
¿Poseen toda la información acodada con el cliente y necesaria para la correcta interpretación de los resultados?
GT | 7.8.1.3 | En caso de emisión simplificada ¿Hay registros de acuerdo con clientes?
| 7.8.2 | Requisitos comunes
T | 7.8.2.1. | ¿Contienen los informes/ certificados lo siguiente?
a) Título
b) Nombre y dirección del laboratorio
c) Lugar en que se realizan las actividades del laboratorio
d) Identificación única de todas las partes del informe/certificado / identificación del final
e) Nombre e información de contacto del cliente.
f) Identificación del método utilizado
g) Descripción, identificación unívoca y condición del ítem
h) Fecha de recepción (sólo si es crítico)
i) Fecha de ejecución
j) Fecha de emisión
k) Referencia al plan y método de muestreo (cuando sea necesario)
l) Declaración de que los resultados sólo aplican a los ítems ensayados/calibrados/muestreados.
m) Los resultados con las unidades de medición
n) Adiciones, desviaciones o exclusiones al método
o) Identificación de las personas que autorizan el informe/certificado.
p) Identificación clara de resultados suministrados por proveedores externos.
T | 7.8.2.2. | Se identifica en el informe qué información fue suministrada por el cliente?
Se incluye un descargo de responsabilidad?
| 7.8.3 | Requisitos específicos para informes de ensayo
T | 7.8.3.1. | ¿Contienen los informes de ensayo lo siguiente?
a) Condiciones particulares del ensayo (ambientales, por ejemplo).
b) Declaración de conformidad con requisitos/especificaciones. (ver 7.8.6.)
c) ¿Se informa la incertidumbre de medición (en la misma unidad a la del mensurando o en forma relativa)?
d) Opiniones e interpretaciones.
e) Información adicional requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupo de clientes
| 7.8.4 | Requisitos específicos para certificados de calibración
T | 7.8.4.1. | a) ¿Se informa la incertidumbre de medición (en la misma unidad a la del mensurando o en forma relativa)?
b) Condiciones influyentes (ambientales, por ejemplo)
c) Declaración de trazabilidad metrológica
d) Resultados antes y después de cualquier ajuste/reparación
e) Declaración de conformidad con requisitos/especificaciones. (ver 7.8.6.)
f) Opiniones e interpretaciones.
T | 7.8.4.2 | Si el laboratorio no fue el responsable de ejecutar el muestreo, ¿se indica en el Certificado de calibración que los resultados se aplican a la muestra tal cual se la recibió? (ver 7.8.5.)
T | 7.8.4.3 | ¿Excepcionalmente, se incluyen recomendaciones sobre intervalos de calibración? En caso afirmativo ¿hay evidencias de acuerdo entre el laboratorio y el cliente?
| 7.8.5 | Requisitos específicos para muestreo
T | 7.8.5. | a) Fecha de muestreo
b) Identificación unívoca de objeto de muestreo
c) Ubicación del muestreo (diagrama, croquis o fotografía)
d) Referencia al plan y procedimientos de muestreo
e) Condiciones ambientales que afecten la interpretación de los resultados.
f) Información para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos/calibraciones subsiguientes.
| 7.8.6 | Declaraciones de conformidad
T | 7.8.6.1. | Ante situaciones en las cuales se brinda una declaración de conformidad con alguna especificación/norma, ¿se documenta la regla de decisión implementada?
T | 7.8.6.2 | ¿Se considera para esto el nivel de riesgo relacionado a esta regla?
(Los riesgos son tanto para una aceptación o rechazo incorrectos. Cuando el cliente suministra la regla de decisión/especificación o norma, no es necesario considerar el nivel de riesgo)
| 7.8.7 | Cuando se expresan opiniones e interpretaciones,…
T | 7.8.7.1. | El laboratorio se asegura que el personal que las emite está autorizado?
El laboratorio se asegura que se documentan los criterios/base adoptados para emitirlas?
| 7.8.7.2. | El laboratorio se asegura que son aplicadas sobre los resultados del ítem calibrado/ensayado?
| 7.8.7.2. | El laboratorio se asegura que en el caso de que se comuniquen verbalmente, se conserven registros de estos diálogos?
| 7.8.8 | Modificaciones de informes
T | 7.8.8.1 | En caso de necesitar modificar un informe ya emitido ¿el cambio implementado se identifica de manera clara? ¿Cómo? Cuando aplique ¿se brindan detalles de las razones del cambio?
¿Se emite otro documento al momento de modificar un informe ya emitido?
T | 7.8.8.2 | ¿El reemplazo o informe modificado contiene alguna leyenda que lo identifique como tal?
T | 7.8.8.3 | Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo ¿Se identifica de manera unívoca y contiene alguna referencia/dato que lo relacione al original?
| 7.9 | Quejas
G | 7.9.1 | ¿Se posee una metodología documentada para gestionar las quejas de clientes?
G | 7.9.2. | Ante necesidad de alguna parte interesada ¿se cuenta con una descripción de este proceso?
G | 7.9.3. | ¿Esta metodología contempla cuestiones para?:
a) La recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones de modo de dar una respuesta.
b) Seguimiento y registro de quejas y acciones tomadas.
c) Asegurarse de que las acciones son apropiadas.
G | 7.9.4 | ¿Se cuenta con información/datos recabados que confirmen o no de que la queja es pertinente?
G | 7.9.5. | ¿Se brinda información de progreso y de resultado del tratamiento de la queja a quien la presenta?
G | 7.9.6 | Quién comunica/revisa/aprueba los resultados relacionados a las quejas? (deben ser personas ajenas al sector del laboratorio en el cual se originó la queja)
G | 7.9.7 | ¿Se notifica formalmente a quien presenta la queja acerca del cierre de su tratamiento?
| 7.10 | Trabajo no conforme
G | 7.10.1 | Ante situaciones de en las cuales cualquier aspecto de las actividades del laboratorio o los resultados no cumplan con sus procedimientos o con los requisitos del cliente (trabajos no conformes) ¿se dispone de una metodología que contemple?:
a) Definición de responsabilidades y autoridades para la gestión del TNC
b) Acciones basadas en los niveles de riesgo definidos.
c) Evaluación de la gravedad del trabajo no conforme
d) Decisiones sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme.
e) De ser necesario, notificar al cliente y anular el trabajo
f) Definición de responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo
G | 7.10.2 | ¿Se conservan registros de los trabajos no conformes sucedidos y de las acciones tomadas, incluyendo la detención/repetición del trabajo, ante una eventual suspensión del servicio y de quien autoriza la reanudación del trabajo?
G | 7.10.3 | ¿Existe evidencia de que indique que el trabajo no conforme vuelva a repetirse? En caso afirmativo, ¿cuáles son las acciones tomadas al respecto?
| 7.11 | Control de datos y gestión de la información
G | 7.11.1 | ¿Se cuenta con acceso a datos/información para ejecutar las actividades del laboratorio?
G | 7.11.2 | ¿Los sistemas de gestión de información fueron validados antes de ser puestos en servicio? Ante eventuales cambios/modificaciones sobre un sistema de información ya validado, ¿estos son autorizados, y validados nuevamente antes de su uso? (El software comercial de uso general puede considerarse que está suficientemente validado, las modificaciones/cambios alcanzan también a aquellas realizadas al software comercial) (Los sistemas de gestión de la información están destinados a recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos y pueden ser planillas de cálculo, software de algún equipo desarrollado por el mismo laboratorio, etc.)
G | 7.11.3 | El sistema de gestión de la información cumple con las siguientes cualidades:
a) Estar protegido contra acceso no autorizado
b) Estar resguardado contra manipulación inadecuada o pérdida
c) Ser operado bajo condiciones que cumplan con requisitos del proveedor o del laboratorio. En caso de sistemas no informáticos que brinde condiciones que aseguren la exactitud del registro y transcripción manuales.
d) Estar mantenido para que asegure la integridad de datos e información.
e) Que se incluya registros de fallos del sistema y de las correcciones y acciones correctivas ejecutadas.
G | 7.11.4 | Cuando los sistemas de información utilizados se gestionan y se ubican fuera del sitio o por medio de proveedores, se cumplen con los requisitos de esta norma?
G | 7.11.5 | Toda la documentación relacionada al sistema de gestión de la información del laboratorio, ¿se encuentra accesible para el personal? (Instrucciones, manuales, documentos, cálculos realizados para validaciones, etc, son algunos ejemplos de documentación relacionada al sistema de gestión de la información).
GT | 7.11.6 | Se comprueban de manera apropiada y sistemática los cálculos y transferencias de datos?
| 8 | Sistema de gestión
Opción A
G | 8.1.2 | ¿El sistema de gestión del laboratorio alcanza a?:
· La documentación del sistema de gestión
· Control de documentos del sistema de gestión.
· Control de registros.
· Acciones para bordar riesgos/oportunidades.
· La mejora.
· Acciones correctivas.
· Auditorías internas.
· Revisiones por la Dirección
Opción B
G | 8.1.3. | ¿El laboratorio posee un sistema de gestión ISO 9001 capítulos del 4 al 7?
| 8.2. | Documentación del sistema de gestión
G | 8.2.1 | ¿Se poseen documentos relacionados a la política y objetivos? ¿Son comprendidos y están implementados en todos los niveles del laboratorio?
G | 8.2.2 | ¿La competencia, la imparcialidad y la operación coherente son temas incluidos/tratados dentro de la política y objetivos definidos por el laboratorio?
G | 8.2.3 | ¿Se cuenta con evidencia que indique el compromiso de la dirección con el desarrollo, implementación y mejora continua del sistema de gestión? (Evidencia de esto puede ser la asignación de personal, de recursos económicos, de la participación de miembros de la Dirección en auditorías internas, etc.)
G | 8.2.4 | Toda la documentación que tenga relación con el cumplimiento de los requisitos de esta norma esta referenciada/vinculada de alguna manera al sistema de gestión? ¿Cómo? (Algún tipo de marca, codificación definida son algunos ejemplos para esto)
G | 8.2.5 | ¿El personal involucrado en alguna actividad del laboratorio posee acceso a la documentación e información relacionada a sus actividades? (Un técnico de laboratorio debe tener acceso a la norma/procedimiento interno aplicable a la técnica que ejecuta, personal de compras debe tener acceso al listado actualizado de proveedores, etc.)
| 8.3. | Control de documentos
G | 8.3.1 | El laboratorio controla los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de esta norma? "Documentos" puede hacer referencia a declaraciones de la política, procedimientos, especificaciones, instrucciones del fabricante, tablas de calibración, gráficos, libros de texto, pósters, notificaciones, memorandos, dibujos, planos, etc. Estos pueden estar en varios medios, tales como copia impresa o digital.
G | 8.3.2 | El laboratorio asegura que los documentos:
a) son aprobados por personal autorizado antes de ser emitidos?
b) se revisan periódicamente y se actualizan?
c) se identifican los cambios y se marca el estado de revisión?
d) están disponibles en su punto de uso las versiones pertinentes?¿se controla su distribución?
e) estén identificados unívocamente?
f) Se previene el uso no intencionado de documentos no vigentes y se identifican como tales en caso de conservarlos por cualquier razón?
G | 8.3.3 | ¿ Los Reglamentos y Requisitos del SAC están incluidos en el listado de documentos externos?
| 8.4. | Control de registros
GT | 8.4.1 | ¿Los registros que posee y utiliza el laboratorio son legibles?
G | 8.4.2 | ¿Posee el laboratorio una metodología para controlar los registros, que asegure?:
a) Que son identificados.
b) Que son almacenados.
c) Que son protegidos.
d) Que poseen copias de seguridad (Back up).
e) Que son recuperables.
f) Que se tiene definido un tiempo de conservación y disposición (Coherente a obligaciones contractuales).
g) Que son accesibles y están disponibles (coherente a acuerdos de confidencialidad)
| 8.5. | Acciones para abordar riesgos y oportunidades
GT | 8.5.1 | ¿Toma en consideración el laboratorio los riesgos y oportunidades inherentes a sus actividades?, de modo de:
a) asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos
b) optimizar las oportunidades de lograr el propósito y objetivos del laboratorio.
c) prevenir o minimizar impactos no deseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio.
d) lograr la mejora.
GT | 8.5.2 | En base a lo anterior, ¿el laboratorio planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades? (Análisis FODA, AMFE, análisis de mercado, etc. son alguno ejemplos de herramientas para la gestión de riesgos y oportunidades)
¿Dichas acciones se integran/implementan en el sistema de gestión?
Se analiza la eficacia de dichas acciones?
GT | 8.5.3 | Dichas acciones ¿son propocionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados?
| 8.6. | Mejora
G | 8.6.1 | ¿Se identifican oportunidades de mejora y se implementan acciones en este sentido? (Revisión de procedimientos, de objetivos, de resultados de auditorías, de evaluaciones de riesgos, de análisis de datos, etc. son algunos ejemplos de fuentes de información para obtener oportunidades de mejora)
G | 8.6.2 | ¿Se utiliza la retroalimentación de clientes para analizar y mejorar el sistema de gestión? (La retroalimentación puede ser positiva o negativa. Encuestas de satisfacción, portales de proveedores de clientes, pérdida o ganancia de mercado pueden ser ejemplos de retroalimentación de clientes).
| 8.7. | Acciones correctivas
G | 8.7.1 | ¿Ante una no conformidad,
a) se toman acciones tanto para controlarlas y eliminarlas haciendo frente a las consecuencias?
b-c) se toman acciones tanto para eliminar las causas, u otras acciones necesarias?
d) se revisa la eficacia de las acciones?
e) si fuera necesario, se analizan riesgos u oportunidades?
f) si fuera necesario, se adoptan cambios en el sistema de gestión?
G | 8.7.2. | Las acciones correctivas ¿resultan apropiadas a los efectos de las no conformidades?
G | 8.7.3. | ¿Se conservan registros de las no conformidades, las causas, cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de las acciones correctivas?
| 8.8. | Auditorías internas
G | 8.8.1 | ¿Se ejecutan auditorías internas, conformes a los requisitos del laboratorio y de esta norma?
G | 8.8.2 | a) ¿Se planifica, programa y mantiene un programa de auditorías? Esta planificación contempla:
* frecuencias / métodos /responsabilidades?
* La frecuencia cumple con lo establecido en el reglamento técnico del SAC?
* requisitos de planificación / informes de acuerdo a la importancia de las actividades.
* cambios que afecten al laboratorio
* resultados de auditorías previas.
b) ¿Se definen criterios y alcance de cada auditoría?
c) ¿Los resultados de cada auditoría se informan a la dirección?
d) ¿Se toman las acciones correspondientes, sin demora indebida?
e) ¿Se conservan los registros?.
| 8.9. | Revisiones por la dirección
G | 8.9.1 | ¿La dirección del laboratorio revisa su sistema de gestión?
G | 8.9.2 | ¿Los elementos de entrada para la revisión por la dirección incluyen lo siguiente?:
a) Cambios internos/externos aplicables/inherentes al laboratorio
b) Cumplimiento de objetivos.
c) Adecuación de políticas y procedimientos.
d) Estado de acciones de revisiones por la dirección anteriores.
e) Resultado de auditorías internas recientes.
f) Acciones correctivas.
g) Evaluaciones de organismos externos.
h) Cambios en el volumen/tipo de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio.
i) Retroalimentación de clientes y personal.
j) Quejas.
k) Eficacia de acciones de mejora ejecutadas.
l) Adecuación de recursos.
m) Resultados de la evaluación de riesgos.
n) Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados.
o) Otros factores pertinentes (actividades de seguimiento y formación)
G | 8.9.3 | ¿Se conservan registros de los resultados/salidas de la revisión por la dirección?
a) La eficacia del sistema de gestión y de sus procesos?
b) Mejoras en las actividades del laboratorio?
c) La provisión de recursos?
d) Cualquier necesidad de cambio?