Fecha	Evaluador	Personal entrevistado

ÍNDICE

| 1 | OBJETO Y CAMPO DE APLICACION | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CONSULTA | 3 |
| 3 | TERMINOS Y DEFINICIONES | 3 |
| CUESTIONARIO |
| 4 | REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION | 3 |
| 4.1 | ORGANIZACION | 3 |
| 4.2 | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 5 |
| 4.3 | CONTROL DE LOS DOCUMENTOS | 6 |
| 4.4 | REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS | 7 |
| 4.5 | SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES | 8 |
| 4.6 | COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS | 9 |
| 4.7 | SERVICIO AL CLIENTE | 9 |
| 4.8 | QUEJAS | 9 |
| 4.10 | MEJORA | 10 |
| 4.11 | ACCIONES CORRECTIVAS | 11 |
| 4.12 | ACCIONES PREVENTIVAS | 11 |
| 4.13 | CONTROL DE LOS REGISTROS | 12 |
| 4.14 | AUDITORIAS INTERNAS | 13 |
| 4.15 | REVISIONES PPOR LA DIRECCIÓN | 14 |
| 5 | REQUISITOS TECNICOS | 15 |
| 5.1 | GENERALIDADES | 15 |
| 5.2 | PERSONAL | 15 |
| 5.3 | INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES | 16 |
| 5.4/5.4.4 | METODOS DE ENSAYO Y CALIBRACION. | 17 |
| 5.4.5 | VALIDACIÓN DE LOS METODOS | 18 |
| 5.4.6 | ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN | 19 |
| 5.4.7 | COMTROL DE DATOS | 19 |
| 5.5 | EQUIPOS | 20 |
| 5.6 | TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES | 22 |
| 5.6.3 | MATERIALES DE REFERENCIA | 22 |
| 5.7 | MUESTREO | 24 |
| 5.8 | MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO O DE CALIBRACION | 25 |
| 5.9 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES | 25 |
| 5.10 | INFORME DE LOS RESULTADOS | 26 |

La forma de cumplimentar este conjunto de preguntas pretende ser sencilla, mediante el marcado de respuestas que pueden ser de uno de los tipos siguientes:

- SI / NO

- DI:	Sistemática Definida documentalmente e Implantada eficazmente.

- DNI:	Sistemática Definida documentalmente pero No Implantada eficazmente.

- NDA:	Sistemática No Definida documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión.

- NDNA:	No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.

- NA:	No es de Aplicación en el laboratorio.

## OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

## DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CONSULTA

|  | Iram-ISO/IEC 17000:2005 – Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## TERMINOS Y DEFINICIONES

|  | VIM (http://www.inti.gob.ar/fisicaymetrologia/pdf/span_VIM.pdf GUM ,Guia para la estimación de la incertidumbre de medición | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

CUESTIONARIO

## 4.		REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION

  - ORGANIZACIÓN

| 4.1.1. | ¿Está establecida en el Manual de Calidad la identidad jurídica del laboratorio? (4.1.1). | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | ¿Se dispone de documentos (escrituras de constitución, decreto de creación, ...) que definan la identidad legal del laboratorio? | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | El sistema de gestión cubre los trabajos realizados tanto en sus instalaciones permanentes como en las temporales ó móviles si existieren? (4.1.3) | SI. |  | NO |  |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | En el caso de que se realicen actividades diferentes a las de medición y/o calibración, (4.1.4) |  |  |  |  | NA |
|  | detallar: Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | ¿Se han identificado los posibles conflictos de interés? (4.1.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | ¿Se han adoptado las medidas adecuadas para evitar los conflictos de interés identificados? (4.1.4, NOTA 1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | ¿Se han definido las responsabilidades del personal clave? (4.1.4) (Se entiende por personal clave al personal con la competencia técnica adecuada para asegurar que se realizan eficazmente las actividades relacionadas con el alcance del Laboratorio | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | ¿Cuenta el laboratorio con personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra responsabilidad, la autoridad y recursos necesarios como para desempeñar sus tareas, incluida la implementación , mantenimiento y mejora del sistema de gestión? (4.1.5.a) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | ¿Ha establecido el laboratorio medidas para garantizar la confidencialidad de la información obtenida de las mediciones y/o calibraciones, incluido un compromiso formal por escrito de respetar dichas medidas? (4.1.5.c) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | ¿Existe un organigrama actualizado del laboratorio y de la organización superior en que éste está situado? (4.1.5.e) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | ¿Existen documentos que reflejen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que realizan actividades que afecten a la calidad de las mediciones, evitando los solapes y omisiones de responsabilidad? (4.1.5. f) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | ¿Está definido quién (o quiénes) asume (o asumen) la Dirección Técnica? (4.1.5.h) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Indicar los componentes de la Dirección Técnica junto con su área de responsabilidad e interrelaciones: Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | ¿Ha definido la Dirección del laboratorio una persona responsable de la gestión del Sistema de Calidad implantado, con acceso a la Dirección? (4.1.5. i) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | ¿Se han designado los sustitutos del personal clave? (4.1.5. j) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | ¿Es consciente el personal de la pertinencia e importancia de sus actividades para el logro de los objetivos de la calidad? (4.1.5.k) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| 4.1.16 | ¿Cuenta el laboratorio con mecanismos de comunicación interna apropiados y eficaces? (4.1.6) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

| 4.2.1. | ¿Describe el Manual de Calidad la estructura de la documentación del Sistema? (4.2.5) | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | ¿Abarca dicho Sistema a las unidades técnicas y actividades objeto de evaluación (4.2.1) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | ¿Se mantienen los documentos que describen el Sistema de acuerdo con la situación actual del laboratorio? (4.2.1 y 4.3.2.2 b) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | ¿Están establecidas por escrito las políticas y objetivos del laboratorio en materia de calidad (4.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | ¿Contiene la declaración de política de calidad la información mínima requerida en la norma?, y ¿está aprobada y firmada por persona con capacidad para ello? (4.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | ¿Proporciona la alta dirección evidencias de su compromiso con el desarrollo, la implementación del sistema de gestión y su mejora continua? (4.2.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | ¿Es consciente el personal del laboratorio, de los requisitos legales y reglamentarios aplicables en el desarrollo de sus actividades? (4.2.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |
| 4.2.8. | ¿Cuando se producen cambios la dirección revisa y mantiene la integridad del sistema de gestión? (4.2.7) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

### CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

| 4.3.1. | ¿Ha definido el laboratorio los documentos, tanto internos como externos, que deben estar sometidos a control, incluidos los documentos en soporte electrónico? (4.3.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | ¿Existe una lista de documentos en vigencia? (4.3.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | ¿Se ha implantado la utilización de listas de distribución de documentos controlados o un procedimiento equivalente? (4.3.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | ¿Se ha designado el personal autorizado para llevar a cabo la revisión y aprobación de los distintos documentos? (4.3.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | ¿Se ha definido un período de revisión para la documentación? (4.3.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. | ¿Se retiran de su uso los documentos obsoletos? (4.3.2.2. c) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| 4.3.7.. | ¿Cumplen los documentos los requisitos mínimos en cuanto a forma, incluyendo: (4.3.2.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Identificación única | SI. |  | NO |  |  |
|  | Fecha de emisión o nº de revisión | SI. |  | NO |  |  |
|  | Nº de página | SI. |  | NO |  |  |
|  | Total de páginas o marca de final de documento | SI. |  | NO |  |  |
|  | Responsable de puesta en circulación? | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. | ¿Se ha establecido una sistemática para la modificación de documentos, incluidos los informáticos? (4.3.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.9. | ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a cabo adecuadamente la identificación, recopilación, codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de los registros de calidad y técnicos? (4.13.1.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.10. | ¿Se han tomado las medidas adecuadas para evitar daños, deterioros, pérdidas y accesos indebidos? ¿son los registros fácilmente legibles y recuperables? (4.13.1.2. y 4.13.1.3.) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.11. | ¿Se ha establecido un período mínimo para conservar los registros? (4.13.1.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.3.12. | Cuando el laboratorio produce registros en soportes electrónicos, ¿se han establecido las medidas para conservarlos protegidos contra manipulaciones, deterioros e impedir accesos indebidos?, ¿se hacen copias de seguridad periódicamente? (4.13.1.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS

|  | ¿Ha documentado el Laboratorio la sistemática para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos? (4.4.1) ¿Asegura esta sistemática que: | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | se documentan e interpretan correctamente los requisitos del cliente; | SI. |  | NO |  |  |
|  | el laboratorio dispone de la capacidad y recursos necesarios; | SI. |  | NO |  |  |
|  | el método de medición o calibración seleccionado sea apropiado (sirve para las necesidades del cliente)? | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Antes de iniciar cualquier trabajo, ¿el laboratorio resuelve las diferencias entre la solicitud u oferta y el contrato? (4.4.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Existe evidencia documental de la aceptación por el (o comunicación al) cliente de los términos del contrato? (4.4.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se mantiene registro de todas las revisiones y conversaciones con los clientes? (4.4.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | Si se producen desviaciones (de cualquier tipo) frente al contrato, ¿existen evidencias de que se ha informado al cliente y se ha obtenido su permiso? (4.4.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES

|  | ¿Están establecidos por escrito los criterios y la sistemática para realizar una subcontratación? (4.5.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Se ha establecido la necesidad de comunicar al cliente por escrito las mediciones y/o calibraciones que se subcontraten y de obtener su aceptación? (4.5.2) | SI. |  | NO |  |  |
|  | ¿Se ha establecido que el laboratorio asume la responsabilidad de las mediciones/calibraciones que se subcontraten? (4.5.3) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se cumple el requisito de subcontratar los trabajos únicamente a laboratorios competentes? ¿Con qué criterio? | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se mantiene un registro de los subcontratistas utilizados? (4.5.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se identifican debidamente en los certificados, las mediciones/calibraciones subcontratadas? (5.10.6) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

| 4.6.1. | ¿Se ha documentado la sistemática para llevar a cabo la selección y adquisición de los servicios y suministros? ¿Dispone el laboratorio de procedimientos para la adquisición, recepción y almacenamiento de reactivos y materiales consumibles? (4.6.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. | ¿Existen evidencias de la revisión y aprobación técnica de los documentos de compras? (4.6.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.6.3. | ¿Se mantiene un registro de las inspecciones/ verificaciones realizadas a los suministros, reactivos y productos consumibles para comprobar que se cumplen los requisitos establecidos? (4.6.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.6.4. | ¿Dispone el laboratorio de un listado de los proveedores de consumibles, suministros y servicios críticos evaluados y aprobados así como registros de su evaluación? (4.6.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## SERVICIO AL CLIENTE

| 4.7.1 | ¿Está el Laboratorio dispuesto a colaborar con los Clientes o sus representantes para aclarar el pedido del Cliente y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado, siempre que el Laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros clientes? | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | ¿Se dispone de mecanismos de recolección y análisis de la información de retorno de los clientes?. Encuestas de satisfacción, revisiones de los certificados de medición/calibración con los clientes, quejas y reclamos, opiniones y expresiones informales etc. (4.7.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## QUEJAS

| 4.8.1. | ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación, y tratamiento de las quejas recibidas de los clientes ó de otras partes? (4.8) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.8.2. | ¿Se registran éstas, así como las investigaciones llevadas a cabo y las acciones tomadas para su resolución? (4.8) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYO/CALIBRACIÓN NO CONFORMES

| 4.9.1. | ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y tratamiento de trabajo no conforme? (4.9.1 y 4.9.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.9.2. | ¿Se han designado a los responsables de llevar a cabo el tratamiento del trabajo no conforme así como de reanudar el trabajo? (4.9.1 a, 4.9.1 b y 4.9.1 e) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.9.3. | ¿En caso necesario, se llevan a cabo acciones inmediatas?(4.9.1 c) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.9.4. | ¿En caso necesario, ¿se interrumpe/anula el trabajo y se informa al cliente? (4.9.1 d) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.9.5. | ¿Luego de un trabajo No Conforme, se inician acciones correctivas que eviten su repetición? (4.9.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## MEJORA

| 4.10.1. | ¿Se utiliza la información de las revisiones por la dirección, de las auditorias, acciones correctivas y preventivas, del análisis de datos, retorno de los clientes etc. para obtener oportunidades de mejora? (4.10) | SI. |  | NO |  | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detallar: Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. | ¿Se revisan la política y los objetivos de calidad del laboratorio para tender a aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad? (4.10) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## ACCIONES CORRECTIVAS

| 4.11.1. | ¿Se ha establecido una sistemática para la identificación y el tratamiento de No Conformidades y toma de acciones correctivas, que abarque a las no conformidades detectadas tanto en aspectos técnicos como de implantación del Sistema de Calidad? (4.11.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.11.2. | ¿Se lleva a cabo una investigación de las causas y consecuencias de estas No Conformidades? (4.11.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.11.3. | ¿Se registran las acciones correctivas, y se realiza un seguimiento de su eficacia e implantación? (4.11.3 y 4.11.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.11.4. | ¿Está prevista en el Sistema la posibilidad de realizar auditorías adicionales cuando sea necesario? (4.11.5) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## ACCIONES PREVENTIVAS

| 4.12.1. | ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para la identificación de oportunidades de mejora o posibles fuentes de no conformidades, así como para establecer las medidas preventivas oportunas? (4.12.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.12.2. | ¿Se han detectado áreas de mejora o posibles fuentes de no conformidades? (4.12.1) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.12.3. | ¿Se han llevado a cabo las acciones preventivas necesarias? (4.12.1) y ¿Se ha llevado a cabo el control de su eficacia? (4.12.2) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## CONTROL DE LOS REGISTROS

| 4.13.1.1. | ¿Se han establecido los procedimientos para la identificación, recopilación, almacenamiento, archivo y mantenimiento de los registros? | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.1.2. | ¿Son fácilmente localizables? | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.1. | ¿Se conservan los registros durante períodos determinados? (4.13.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.2 | ¿Se conserva la información relativa a la preparación de objetos presentados a medición/ calibración que proceda? (4.13.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.3. | ¿En general, ¿es suficiente la información archivada como para permitir, en caso necesario, la repetición del ensayo/ calibración/ muestreo? (4.13.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Fecha de recepción del objeto de medición/ calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Fecha de medición/ calibración (al menos inicio y final) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Identificación de equipos utilizados | SI. |  | NO |  |  |
|  | Personal que realiza | SI. |  | NO |  |  |
|  | Personal que verifica si los resultados son correctos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Condiciones ambientales | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Identificación y descripción del objeto de ensayo/ calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Métodos de Medición/ Calibración/ Muestreo | SI. |  | NO |  |  |
|  | Datos y cálculos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.4. | ¿Es rastreable la información sobre una medición/ calibración a través de todos los registros disponibles del mismo?. Detallar (4.13.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.13.2.5. | ¿Es adecuada la sistemática empleada para la realización de modificaciones en los registros, incluidos los informáticos? (4.13.2.3) (De modo que no se pierda ninguno de los datos primarios) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## AUDITORÍAS INTERNAS

| 4.14.1 | ¿Se ha establecido la necesidad de llevar a cabo auditorías internas periódicamente y la sistemática para realizarlas? (4.14.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.14.2. | ¿Se llevan a cabo de acuerdo con el programa elaborado por el Responsable de Calidad? (4.14.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.14.3. | ¿Cubren dichas auditorías cada uno de los aspectos del Sistema de gestión implantado incluyendo actividades de medición y calibración? (4.14.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.14.4. | ¿Se mantiene un registro de las áreas de actividad auditadas, de los resultados de la auditoría y de las acciones correctoras emprendidas? (4.14.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.14.5. | ¿Se lleva a cabo un adecuado seguimiento del actual estado de las desviaciones surgidas en auditorías anteriores? (4.14.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.14.6. | ¿Cuándo los resultados de la auditoría pongan en duda la validez de los resultados de medición/ calibración, ¿se llevan a cabo las “acciones inmediatas” pertinentes y se informan a los clientes por escrito? (4.14.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

| 4.15.1 | ¿Está establecida la necesidad de llevar a cabo revisiones del Sistema de Calidad y la sistemática para realizarlas? (4.15.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.2 | ¿Contiene dicha sistemática todos los aspectos necesarios? (4.15.1) |  |  |  |  |  |
|  | Informes del personal directivo y supervisor; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Resultado de auditorías internas recientes; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Acciones correctivas; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Acciones preventivas; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Auditorías realizadas por organismos externos; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Resultados de intercomparaciones; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Cambios en el volumen y el tipo de trabajo; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Retorno de información de los clientes; | SI. |  | NO |  |  |
|  | Reclamos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Recomendaciones para la mejora |  |  |  |  |  |
|  | Otros factores relevantes, como actividades de control de calidad, recursos y formación del personal | SI. |  | NO |  |  |
|  | Basado en todo lo anterior, análisis sobre la idoneidad de las políticas y procedimientos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.3. | ¿Se llevan a cabo periódicamente? (4.15.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.4. | ¿Participan los responsables en dichas revisiones (La alta Dirección del laboratorio)? (4.15.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.5. | ¿Como resultado de la revisión ¿se han establecido objetivos y planes de acción para el año siguiente? (4.15.1- Nota 2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.6. | ¿Se conservan registros de dichas revisiones (actas de las reuniones, acciones a llevar a cabo, etc.) y son completos? (4.15.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 4.15.7. | ¿Se llevan a cabo las acciones acordadas según el plazo establecido? (4.15.2) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## REQUISITOS TECNICOS

## 5.1.	GENERALIDADES

## PERSONAL

|  | ¿Existen y están actualizadas las descripciones de los puestos de trabajo del personal? ¿Están establecidos los requisitos mínimos de conocimientos, experiencia, aptitudes y formación necesaria para desarrollar cada puesto de trabajo? (5.2.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se han designado responsables para las siguientes actividades?: (En relación a “notificación de opiniones e interpretaciones”, no son de aplicación los requisitos relacionados con este aspecto de la norma) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Control de documentación | SI. |  | NO |  |  |
|  | Aprobación de contratos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Compras | SI. |  | NO |  |  |
|  | Cierre acciones correctoras | SI. |  | NO |  |  |
|  | Formación | SI. |  | NO |  |  |
|  | Aprobación y Modificación de métodos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Muestreo | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Validación de métodos | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Evaluación calidad de ensayos/calibraciones | SI. |  | NO |  |  |
|  | Firma de informes/ certificados | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo la cualificación y autorización del personal? (5.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Ha emitido el laboratorio las correspondientes autorizaciones para cada tipo de actividad? (mediciones/calibraciones, calibraciones internas, muestreo, validación y auditorías internas) (5.2.5) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se han establecido los mecanismos para identificar las necesidades de capacitación y evaluar la efectividad de las actividades de capacitación implementadas? (5.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Existe una relación contractual con el personal que no es de plantilla? (5.2.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Existe una supervisión adecuada del personal en formación o que no es de plantilla? (5.2.1 y 5.2.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Dispone el laboratorio de registros actualizados del personal en relación a las autorizaciones para la realización de tareas, utilización de equipos, formación, experiencia y calificación del personal? (5.2.5) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES

|  | ¿Son adecuadas las instalaciones (incluyendo las auxiliares) al tipo de medición/ calibración y volumen de trabajo ejecutado? (5.3.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y control de tal forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones ambientales preestablecidas? (5.3.1 y 5.3.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Indicar las condiciones ambientales a tener en cuenta: ( Temperatura ( Humedad ( Presión ( Iluminación ( Vibraciones ( Polvo ( Corrientes aire ( Campos eléctr. ( Campos magn. ( Otros: Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿En caso de mediciones/ calibraciones “in situ”, ¿se ha establecido una sistemática que asegure el cumplimiento de los requisitos relativos a condiciones ambientales? (5.3.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuando sea necesario, ¿se conservan los registros relativos a las condiciones ambientales establecidas en los procedimientos? (5.3.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se toman las medidas oportunas en el caso de detectarse variaciones en las condiciones ambientales que pudieran poner en peligro el resultado de los ensayos/ calibraciones? (5.3.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿En el caso de realizarse actividades incompatibles en distintas áreas del laboratorio, ¿se dispone de una separación efectiva que evite la contaminación cruzada? (5.3.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
|  | ¿Existe control de acceso a las áreas que puedan influir en la calidad de las mediciones/ calibraciones? (5.3.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.4./5.4.4. MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN.

| 5.4.1.1. | ¿Existe un listado de la documentación de que disponga el laboratorio para la realización de ensayos/ calibraciones (normas, procedimientos,…), incluyendo fecha y número de revisión? | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.2. | ¿Dispone el laboratorio de procedimientos/ normas de ensayo/ calibración para todos los trabajos incluidos en el alcance de la supervisión solicitada? (5.4.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.3. | ¿Trabaja el laboratorio con la última versión de los procedimientos/ normas de ensayo/ calibración? (5.4.1) | SI. |  | NO |  |  |
|  | En caso negativo, ¿está justificado? (5.4.1) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | ¿En el caso de trabajar con normas, ¿se ha establecido la sistemática para adecuar su forma de trabajo a las nuevas revisiones de las mismas? ( 5.4.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | ¿Se asegura el laboratorio que el personal asignado al desarrollo e introducción de nuevos métodos de medición/calibración, disponga de la calificación y recursos adecuados? (5.4.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | ¿Contienen los procedimientos utilizados (incluyendo calibraciones internas) la información suficiente para permitir la correcta realización de las mediciones/ calibraciones y su repetibilidad? (5.4.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Identificación apropiada | SI. |  | NO |  |  |
|  | Campo de aplicación | SI. |  | NO |  |  |
|  | Descripción del tipo de objeto sometido a medición / calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Parámetros o magnitudes y rangos por determinar | SI. |  | NO |  |  |
|  | Aparatos, equipos y reactivos, incluyendo las especificaciones técnicas | SI. |  | NO |  |  |
|  | Patrones de referencia y materiales de referencia necesarios | SI. |  | NO |  |  |
|  | Condiciones ambientales requeridas. Periodos de estabilización | SI. |  | NO |  |  |
|  | Descripción del procedimiento: | SI. |  | NO |  |  |
|  | Preparación de objetos a medir/ calibrar | SI. |  | NO |  |  |
|  | Colocación de marcas de identificación, transporte y almacenamiento | SI. |  | NO |  |  |
|  | Controles previos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Preparación de equipos (ajustes, verificaciones, etc.) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Operaciones de medición/ calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Método de registro de observaciones y resultados | SI. |  | NO |  |  |
|  | Criterios de aceptación y rechazo (parámetros de control) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Datos que deban registrarse y método de cálculo y presentación | SI. |  | NO |  |  |
|  | Incertidumbre o procedimiento de cálculo | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.4.5.  VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS

Este apartado es de aplicación en laboratorios que utilicen métodos no normalizados; métodos normalizados modificados o utilizados fuera de su campo de aplicación previsto o métodos normalizados que no contengan información suficiente.

| 5.4.5.1 | ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo la validación de los métodos? (5.4.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.2. | ¿Contempla dicha sistemática la necesidad de especificar “a priori” los requisitos que deben cumplir los métodos? (5.4.5.3) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.3. | ¿Se ha llevado a cabo en todos los casos necesarios? (5.4.5.2) (En el caso de que el laboratorio utilice métodos normalizados, no se debe olvidar que deberá disponer de registros que aseguren que ha verificado, con anterioridad a su aplicación sobre muestras reales, su capacidad para cumplir de forma satisfactoria todos los requisitos establecidos en dichos métodos - PUESTA A PUNTO -) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.4. | ¿La validación ha sido suficientemente extensa teniendo en cuenta las necesidades de aplicación o campo de aplicación de los métodos? (5.4.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.5. | ¿Se conservan registros de todas las actividades realizadas? (5.4.5.2) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.4.6.  ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE  LA MEDICIÓN

| 5.4.6.1 | ¿Dispone el laboratorio de procedimientos adecuados para la estimación de la incertidumbre asociada a las calibraciones internas? (5.4.6.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.2. | ¿Dispone el laboratorio de procedimientos adecuados para la estimación de la incertidumbre de medida asociada a los resultados de las mediciones/ calibraciones a clientes? (5.4.6.1 y 5.4.6.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.3. | ¿La presentación de los resultados (por ejemplo en número de decimales) es coherente con la incertidumbre de la medición/ calibración? (5.4.6.2) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## CONTROL DE DATOS

Este apartado es de aplicación a laboratorios que utilicen ordenadores o equipos automatizados para la adquisición, el procesamiento, el registro, la publicación, el almacenamiento o la recuperación de datos sobre ensayos/ calibraciones.

| 5.4.7.1 | ¿Existe una sistemática para asegurar que los cálculos y la transcripción ó transferencia de datos sea adecuada y verificada sistemáticamente? (5.4.7.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.4.7.2. | ¿El sistema empleado, ¿garantiza en todo momento la integridad y confidencialidad de los datos? (5.4.7.2) (Préstese especial atención a sistemas en red con acceso desde ámbitos no incluidos en el Sistema de la Calidad del laboratorio) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

| 5.4.7.3 | ¿El software desarrollado por el laboratorio, ¿está correctamente validado? (5.4.7.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## EQUIPOS

| 5.5.1 | ¿Se dispone de un listado actualizado de los equipos, material auxiliar y de referencia de que dispone el laboratorio para la realización de las mediciones/calibraciones objeto de acreditación? | SI. |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y materiales necesarios para la ejecución de las mediciones/ calibraciones? (5.5.1) | SI. |  | NO |  |  |
|  | En caso negativo, detallar carencias detectadas:. Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | ¿Ha comprobado el laboratorio que los diseños, calidades y precisiones de los equipos y software son los establecidos en los métodos de medición/ calibración? (5.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.4. | ¿En caso de utilizarse equipos o materiales alternativos, ¿existe un estudio comparativo? (5.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.5. | ¿En el caso de hacer uso de equipos no sujetos a su control permanente, ¿asegura el laboratorio que se cumplen siempre los requisitos de la norma? (5.5.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.6. | ¿Se han calibrado todos los equipos incluidos en el programa de calibración antes de su puesta en funcionamiento? (5.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.7. | ¿Se dispone de instrucciones actualizadas sobre el uso, manejo y transporte de los equipos y materiales de referencia que lo requieran, disponibles al personal del laboratorio? (5.4.1, 5.5.3, 5.5.6 y 5.6.3.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.8. | ¿Están identificados correctamente cada uno de los equipos y software utilizados para la realización de los ensayos/ calibraciones? (5.5.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.9. | ¿Se han identificado mediante etiqueta o similar los equipos que requieren calibración para indicar su estado de calibración? (5.5.8) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.10. | ¿Si, en algún momento, algún equipo ha salido del control directo del laboratorio, ¿se dispone de evidencias de las operaciones de comprobación posteriores? (5.5.9) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.11. | ¿En caso necesario, ¿se dispone de procedimientos para la realización de controles intermedios entre calibraciones? (5.5.10) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.12. | ¿Se ha establecido un procedimiento para asegurar que la transferencia de los factores de corrección de los equipos se hace a todos los documentos necesarios, incluyendo el software? (5.5.11) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.13. | ¿Se han protegido contra ajustes incontrolados los equipos de medición/ calibración? (5.5.12) (Ajuste controlado – ver pregunta siguiente -: cuando, como resultado de una calibración, se decide realizar un ajuste de la respuesta de un equipo, se deberán mantener registros de la respuesta del mismo antes y después de realizar cada ajuste, con objeto de conocer su deriva) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.14. | ¿En el caso de producirse ajustes, ¿se han calibrado los equipos (incluidos patrones de referencia) antes y después de los mismos? (5.6.3.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.15. | ¿Está previsto algún caso en que se puedan emplear los patrones de referencia como patrones de trabajo? (5.6.3.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | En esos casos, ¿se puede demostrar que no se invalida su uso como patrones de referencia? | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.16. | ¿Está definido e implantado el proceso a seguir en caso de detectarse equipos dañados y/o defectuosos, fuera de plazo de calibración, etc.? (5.5.7) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | ¿Se limita su uso a menesteres adecuados, se identifica dicha situación y se ponen fuera de servicio? | SI. |  | NO |  |  |
|  | ¿Se investigan las causas y posibles consecuencias de esta situación? (5.5.7 y 4.9) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.17. | ¿Se mantienen actualizados los registros necesarios de los equipos de medida, software, equipos auxiliares, patrones, materiales de referencia y material fungible? (5.5.5) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Identificación | SI. |  | NO |  |  |
|  | Fabricante | SI. |  | NO |  |  |
|  | Modelo | SI. |  | NO |  |  |
|  | Número de serie (u otra identificación única) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Localización (si procede) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Instrucciones del fabricante | SI. |  | NO |  |  |
|  | Historial de mantenimiento, daños, averías, etc. | SI. |  | NO |  |  |
|  | Historial de calibraciones, ajustes, etc. | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.5.18. | ¿En los casos en que se juzgue necesario, ¿existen instrucciones escritas apropiadas para la correcta realización de las actividades de mantenimiento? (5.5.6) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | ¿Se llevan a cabo dichas actividades de manera programada? (5.5.5.g) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | ¿El programa incluye todos los equipos e instalaciones auxiliares que lo requieran? (5.5.6) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | ¿Se conservan registros de las actividades de mantenimiento realizadas? (5.5.5 g) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

| 5.6.1. | ¿Está establecida por escrito la sistemática general para llevar a cabo las actividades de calibración (plan de calibración)? (5.6.1 y 5.5.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.2. | ¿Es completo dicho plan (incluyendo equipos de ensayo/ calibración, calibración interna y muestreo)? (5.6.1) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | En caso negativo, detallar carencias detectadas: Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.3. | ¿Se llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a un programa preestablecido con intervalos de recalibración adecuados? (5.5.2 y 5.6.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.4. | ¿Ha comprobado el laboratorio que los resultados de las calibraciones son adecuados (ver pregunta 5.6.2.1.1? (5.6.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.1 | ¿Se han establecido los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las calibraciones para cada uno de los equipos? | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.2 | ¿Se llevan a cabo las calibraciones internas de acuerdo a instrucciones escritas adecuadas (ver pregunta 5.6.1.1)? (5.4.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.3 | ¿Se conservan registros de las calibraciones internas realizadas? (4.13.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.4 | ¿Son completos? (4.13.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Identificación de equipos a calibrar | SI. |  | NO |  |  |
|  | Procedimiento de calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Condiciones ambientales | SI. |  | NO |  |  |
|  | Personal | SI. |  | NO |  |  |
|  | Fecha de calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  | Datos y cálculos | SI. |  | NO |  |  |
|  | Incertidumbre | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1.5 | ¿Se llevan a cabo las calibraciones externas en laboratorios adecuados? Criterio: | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2.1 | ¿En el caso de no requerirse calibración de los equipos, ¿ha demostrado el laboratorio, que el equipo utilizado puede proporcionar la incertidumbre de medida necesaria, compatible con esta falta de necesidad? (5.6.2.2.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2.2 | ¿Cuando no es posible la trazabilidad a patrones reconocidos, ¿se proporciona evidencia de la validez de los resultados por medio de intercomparaciones, ensayos de aptitud, etc.? (5.6.2.1.2 y 5.6.2.2.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Detallar cómo: Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.6.3.   MATERIALES DE REFERENCIA

Este apartado es de aplicación en laboratorios de ensayo que utilicen materiales de referencia.

| 5.6.3.1. | ¿Se dispone de los materiales de referencia necesarios para la realización de los ensayos? (5.5.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2. | ¿Están debidamente etiquetados y almacenados los materiales de referencia? (5.5.4) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3. | ¿Antes de su uso, ¿los nuevos lotes de materiales de referencia se comparan con los antiguos? | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4. | ¿Dispone el laboratorio de información completa de cada uno de los materiales de referencia utilizados? Valor de la propiedad Incertidumbre (ó desviación estándar u otra información que acote el valor de la propiedad) Fecha de caducidad Método utilizado para establecer el valor de la propiedad Laboratorios que hayan participado en la intercomparación (si es el caso) | SI. SI. SI. SI. SI. |  | NO NO NO NO NO |  | NA NA NA NA NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## MUESTREO

Este apartado es de aplicación en laboratorios que realicen muestreos (C5.7).

| 5.7.1.1 | ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para llevar a cabo las actividades de muestreo? (5.7.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.2. | ¿Contempla dicha sistemática los factores a controlar para asegurar la validez de los resultados de las mediciones? (5.7.1) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.3. | ¿Describe esta sistemática la selección, obtención y preparación de muestras? (5.7.1 nota 2) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.4. | ¿Se dispone, en el lugar donde se efectúa el muestreo, de la documentación necesaria para llevarla a cabo? (5.7.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.7.2.1. | ¿En caso de que se hayan producido modificaciones al procedimiento de muestreo, ¿se registran éstas junto a los datos de medición y se indican en todos los documentos que contengan resultados? (5.7.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.7.3.1. | ¿Se conservan registros completos de las actividades de medición realizadas? (5.7.3) | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.8.   MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN

| 5.8.1.1. | ¿En caso de que sea necesario, ¿dispone el laboratorio de procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento o la disposición final de los objetos de medición/ calibración? (5.8.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.1. | ¿Se realiza una correcta identificación de los objetos de medición/ calibración y subdivisiones de forma que se evite la confusión entre objetos o la referencia a ellos en registros? (5.8.2) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.1. | ¿Se registran las anomalías o desviaciones de las condiciones de recepción de los objetos? (5.8.3) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES

| 5.9.1.1. | ¿Dispone el laboratorio de políticas y procedimientos que aseguren su participación en intercomparaciones cubriendo todas las calibraciones del alcance incorporado al SAC? | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.1. | ¿Se ha establecido la sistemática y responsabilidades para evaluar los resultados obtenidos y tomar las acciones oportunas? Se llevan a cabo periódicamente y de forma programada y eficaz dichas actividades? Cubre la programación la totalidad de las mediciones/calibraciones o familias de ensayos? Se registran, adecuadamente los datos obtenidos? Se analiza la información obtenida de estas actividades Se toman las acciones necesarias para corregir problemas cuando no se satisfacen los requisitos | DI SI. SI. SI. SI. SI. | DNI. | NDA NO NO NO NO NO | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

## 5.10.   INFORME DE  LOS RESULTADOS

| 5.10.1.1 | ¿Cumplen los informes/ certificados emitidos los requisitos en cuanto a contenido? (5.10) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERAL | Nombre y dirección del laboratorio | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Lugar (si es diferente del laboratorio) | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  | Identificación del informe y paginado) | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Nombre y dirección del cliente | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Identificación del método | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Descripción e identificación del objeto | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Fecha de recepción (si es crítica) | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  | Fechas de medición/ calibración | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Resultados | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Nombre, cargo del firmante | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Desviaciones al procedimiento (ver pregunta 0) | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  | Condiciones ambientales, si aplica | SI. |  | NO |  | NA |
|  | CAL | Declaración de incertidumbre | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Incertidumbre ( Capacidad Óptima de Medida | SI. |  | NO |  |  |
|  | ENSAYOS | Declaración de sólo objeto de ensayo (5.10.2. k) | SI. |  | NO |  |  |
|  |  | Declaración de conformidad, si aplica | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  | Información adicional, si procede | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  | MUESTREO | Procedimiento de muestreo | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  |  | Fecha de muestreo | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  |  | Identificación de objeto de muestreo | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  |  | Lugar de muestreo | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  |  | Condiciones ambientales, si aplica | SI. |  | NO |  | NA |
|  |  |  | Desviaciones al método, si procede | SI. |  | NO |  | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.1.2. | ¿Son dichos informes/ certificados acordes con los datos tomados durante su realización, claros, concisos y fácilmente comprensibles para el destinatario final?. (5.10.1) | SI. |  | NO |  |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.1.3 | ¿En caso de emitir informes/ certificados simplificados, ¿está la información completa disponible? (Ver pregunta 5.10.1.1) (5.10.1) (La simplificación debe afectar exclusivamente a contenidos formales) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.1.4. | ¿En caso de realizar transmisión electrónica de resultados, ¿se ha definido una sistemática que garantice la integridad y confidencialidad de la información? (4.1.5, 5.4.7 y 5.10.7) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.1. | ¿Cuando se producen desviaciones al método ¿están documentadas, justificadas, autorizadas por el responsable y aceptadas por el cliente? (5.4.1) | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.2 | ¿En caso de que el laboratorio haya justificado que mide/ calibra con respecto a revisiones obsoletas de las normas, ¿indica en los informes/ certificados que esa edición no corresponde a la última versión publicada? | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.4.1 | ¿En caso de que el laboratorio emita certificados de medición/calibración que contengan declaración de cumplimiento con especificaciones, ¿se cumplen los requisitos del apartado 5.10.4.2? | DI. | DNI. | NDA | NDNA | NA |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.8.1 | ¿Ha diseñado el laboratorio un formato adecuado para cada tipo de medición/ calibración? (5.10.8) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |
| 5.10.9.1 | ¿Está establecida una sistemática adecuada para llevar a cabo, en caso necesario, modificaciones a informes/ certificados ya emitidos? (5.10.9) | DI. | DNI. | NDA | NDNA |  |
|  | Documento interno: |  |  |  |  |  |

# Footnotes

NOTA 1: El grado de definición y extensión de la sistemática definida puede ser motivo de diferentes interpretaciones.

NOTA 2: Se entiende por eficazmente implantada, cuando se aplica regularmente (cada vez que se muestra necesario) y consigue el objetivo que se pretende.

NOTA 3: Que sea de aplicación o no puede ser motivo de diferentes interpretaciones.

# Text boxes

Documento interno: